城镇污水临时排入排水管网许可

容缺信任审批告知书

三亚崖州湾科技城管理局（以下简称“科技城管理局”）就城镇污水临时排入排水管网许可适用容缺信任审批事项告知如下：

- 审批依据

- （一）《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）第五条

- 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第56号）第二条、第六条

- 信任审批依据

- 《中国（海南）自由贸易试验区重点园区极简审批条例（2019年3月26日海南省第六届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）》第二条、第十一条

- （二）《三亚市住房和城乡建设局关于办理排水许可证不再提交排水水质、水量 检测报告的通知》(三住建〔2020〕1279号)

（三）《三亚崖州湾科技城深化承诺制信任审批改革办法》第五条

二、办理条件

- （一）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求;

- （二）排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准;

- （三）按照国家有关规定建设相应的预处理设施;

- （四）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备;

（五）列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备;

（六）施工作业需排水的，建设单位应当已修建预处理设施，且排水符合《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的标准。

三、应当提交的申请材料

| 序号 | 容缺信任审批需提交以下材料 |  | 材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主审材料 | - 城镇污水临时排入排水管网申请表 | - 形式:纸质和电子 - 类型:原件 份数:1份 |  |
| 2 |  | - 施工许可证 | - 形式:纸质和电子 - 类型:原件 份数:1份 | - 临建项目排水可提供临时建设工程规划许可证 |
| 3 |  | - 按规定建设污水预处理设施的有关材料 | - 形式:纸质和电子 - 类型:复印件加盖公章 份数:1份 |  |
| 4 | 可容缺材料 | 排水水质检测报告 | - 形式:纸质和电子 - 类型:原件 份数:1份 | - 签订《容缺信任审批承诺书》 |

四、办结时限

法定时限：20工作日

承诺期限：2个工作日（不含实地核查3个工作日）

五、法律责任

（一）申请人弄虚作假提交申请材料，骗取相关批准文件，或现场核实申请人实际情况与审批要求不符的，科技城管理局有权拒绝接受承诺，不予办理有关审批事项。

（二）事中事后监管发现项目有下列情形之一的，科技城管理局在依法撤销行政审批决定的同时，推送给执法部门依法处理，并将相关失信行为纳入三亚市公共信用信息平台：

1. 申请人实际情况与承诺内容不符时经科技城管理局要求限期整改，但逾期拒不整改或整改后仍不符合条件的；

2. 依法可以撤销的其它情形。

（三）申请人遵守国家法律、法规、规章和政策规定，开展生产经营活动，主动接受监督监管，自愿接受依法开展的日常检查。

（四）科技城管理局在审查过程中或在事中事后监管中发现申请人作出不实承诺或不按承诺书履行承诺的，有权将失信行为录入申请人诚信管理档案，失信行为被录入诚信管理档案后，申请人可以在一年后向科技城管理局申请将当次失信行为从其诚信管理档案移除。

（五）因申请人违反承诺，造成损害后果的，由申请人依法承担相应的法律。

特此告知。

三亚崖州湾科技城管理局

（盖章）

年  月  日

城镇污水临时排入排水管网许可

申请人容缺信任审批承诺书

申请单位名称：

地址：

法定代表人：

证件类型：

证件号码：

联系方式：

申请项目名称：

项目地址：

委托代理人：

证件类型：

证件号码：

联系方式：

申请人于____年___月___日收到城镇污水临时排入排水管网许可审批事项信任审批告知书，现就申请城镇污水临时排入排水管网许可审批事项，作出下列承诺：

一、严格按照排水许可证的规定规范运行管理，运行维护污染防治设施。排放标准严格按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）的排水水质、水量检测标准进行排放，排放过程中一旦发现超标，将立即采取整改措施并报告排水主管部门。

- 二、所填写的基本信息、提供给三亚崖州湾科技城管理局的所有资料均合法、真实、有效、完整，并对前述内容负责。

- 三、已经知晓三亚崖州湾科技城管理局告知的全部内容，且达到相应的条件、标准和技术要求。

- 四、遵守国家法律、法规、规章和政策规定，开展生产经营活动，主动接受监督监管，自愿接受依法开展的日常检查。

- 五、无弄虚作假等违法违规行为，愿意承担未履行承诺、虚假承诺、违反承诺的法律责任。自觉接受政府、社会公众、新闻舆论的监督。

- 六、如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入三亚市公共信用信息平台。同时，若发生违法违规行为，将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚，并依法承担相应责任。

- 七、同意此承诺书在“信用中国（三亚）”网站公示，接受社会各界监督。

- 八、所作承诺是申请人真实意思的表示。

（本承诺书一式3份，申请人1份，三亚崖州湾科技城管理局2份。）

申请人（法定代表人）签名：

（申请单位盖章）

年   月   日